备案号：×××—×××

中华人民共和国化工行业标准

HG/T ×××××—201×

基坑减压双排帷幕支护结构设计标准

Standard for retaining and protection design of foundation excavations using reducing-pressure double-row-curtain

（征求意见稿）

×××—××—××发布           ×××—××—××实施

××××××  发布

中华人民共和国化工行业标准

基坑减压双排帷幕支护结构设计标准

Standard for retaining and protection design of foundation excavations using reducing-pressure double-row-curtain

HG/T ×××××—201×

（征求意见稿）

主编单位：南京工业大学

化学工业岩土工程有限公司

批准部门：

实施日期：                 年         月        日

********出版社

****年  北京

中华人民共和国工业和信息化部

公    告

第**号

关于发布行业标准《基坑减压双排帷幕支护结构设计标准》的公告

现批准《基坑减压双排帷幕支护结构设计标准》为行业标准，编号为********，自****年**月**日起实施。

本规范由XXXXX组织XXXXX出版社出版发行。

中华人民共和国工业和信息化部

****年**月**

前  言

本标准是根据《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017]106号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，南京工业大学、化学工业岩土工程有限公司为主编单位，会同有关勘察、设计、施工单位制定而成。

在编制过程中，开展了专题研究，进行了广泛调查分析，总结了近年来基坑设计的科研成果和实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行反复修改，最后经审定定稿。

本标准的主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、减压双排帷幕支护结构设计、地下水控制、检验与监测等。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由化学工业岩土工程有限公司、南京工业大学负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至化学工业岩土工程有限公司（地址：南京市六合区杨新路357号；邮编：210044）或南京工业大学（地址：南京市中山北路200号；邮编：210009）。

主 编 单 位：南京工业大学

化学工业岩土工程有限公司

参 编 单 位：略

主要起草人：略

主要审查人：略

目  次

1 总  则	1

2术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	6

4 减压双排帷幕支护结构设计	8

4.1构造	8

4.2计算	8

4.3 稳定性验算	11

5 地下水控制	14

6 检测与监测	16

6.1 检测	16

6.2 监测	16

本标准用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	22

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 Basic Requirements	6

4 Design of foundation excavations using reducing-pressure double-row-curtain	8

4.1 Structural Details	8

4.2 Calculation	8

4.3 Stability Analysis	11

5 Groundwater Control	14

6 Inspection and Monitoring	16

6.1 Inspection	16

6.2 Monitoring	16

Explanation of Wording in This Code	19

List of Quoted Standards	20

Addition：Explanation of Provisions	202

# 1  总  则

1.0.1  为了在基坑减压双排帷幕支护结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于临时性减压双排帷幕基坑支护结构的设计、检验与监测。刚性连接的双排桩支护结构不适用于本标准。

1.0.3  基坑减压双排帷幕支护结构的设计应综合考虑工程地质和水文地质条件、基坑周边环境等条件、基础类型、支护结构使用期限等因素，做到因地制宜、因时制宜。

1.0.4  基坑减压双排帷幕支护结构的设计、检测与监测除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  双排帷幕  double-row-curtain

利用拉杆连接的两排平行板桩。

2.1.2  减压  reducing pressure

对双排帷幕之间的土体进行降水，减少帷幕间土体对基坑前后排帷幕的作用力。

2.1.3  基坑周边环境  surroundings around excavations

与基坑开挖相互影响的周边建(构)筑物、地下管线、道路、岩土体与地下水体的统称。

2.1.4  基坑支护  retaining and protection for excavations

为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全，对基坑采用的临时性支挡、加固、 保护与地下水控制的措施。
2.1.5  支护结构  retaining and protection structure
    支挡或加固基坑侧壁的承受荷载的结构。
2.1.6  设计使用期限  design workable life
    设计规定的从基坑开挖到预定深度至完成基坑支护使用功能的时段。

2.1.7  嵌固深度  embedded depth

板桩结构在基坑开挖底面以下的埋置深度。

2.1.9  拉杆  tie rod
    连接在前、后排板桩之间起协调变形作用的结构部件。

2.1.10  内支撑  strut
    设置在基坑内的由钢筋混凝土或钢构件组成的用以支撑挡土构件的结构部件。支撑构件采用钢材、混凝土时，分别称为钢内支撑、混凝土内支撑。

2.1.12  前排桩  front piles

两排平行的板桩中靠近基坑开挖一侧的桩。

2.1.13  后排桩  back piles

两排平行的板桩中离基坑开挖一侧较远的桩。

## 2.2  符号

2.2.1  作用与作用效应

——作用后排桩上的主动土压力标准值

——作用在前排桩上的被动土压力标准值

G──双排帷幕及其桩间土的自重；
M──弯矩设计值；
Mk──荷载标准组合的弯矩值；
N──轴向拉力或轴向压力设计值；
Nk──荷载标准组合的轴向拉力值或轴向压力值；

V──剪力设计值；
Vk──荷载标准组合的剪力值；

T──计算宽度范围内拉杆的拉力；

pak、 ppk ──主动土压力强度、被动土压力强度标准值；
ps ──前、后排桩间土体对桩侧的压力；
ps0──前、后排桩间土体对桩侧的初始压力；
pjw──因前、后排桩间土体水位下降造成的初始压力变化值；
q0──地面均布荷载；

──拉杆所受的拉力；

──围檩受到均布力；
s──降水引起的建筑物基础或地面的固结沉降量；
s0──基坑地下水位降深；
sd──基坑地下水位的设计降深；
u──孔隙水压力；

——双排帷幕桩间土底面的水压力；
v──挡土构件的水平位移。

2.2.2  抗力与材料性能

k──土的渗透系数；

──土层计算深度处前、后排桩间土体的弹性卸荷模量；

fu──钢材的极限抗拉强度；

fy──钢材的屈服强度；

──围檩槽钢的屈服强度；
Rd──结构构件的抗力设计值；

γ──土的天然重度；
γw──地下水的重度；

c──土的粘聚力；

──土的内摩擦角；

2.2.3  几何参数

A ──构件的截面面积；

──前、后排桩桩间距；

──板桩厚度；

──板桩宽度；

──前排双排帷幕长度；

──后排双排帷幕长度；

──后排桩上的主动土压力计算宽度；

──前、后排桩水平位移的差值；

Ag──拉杆钢筋的毛截面积；

At──拉杆螺栓螺丝的拉应力面积；
h──基坑深度；

H w──潜水含水层厚度；
ld──挡土构件的嵌固深度；

──基坑内外的水头差；

──双排帷幕间土体地下水降深；

──双排帷幕在坑底以下的插入深度；

──潜水面至基坑底面的距离；

──潜水面至双排帷幕间土体水位的距离；

M──承压含水层厚度；

2.2.4  设计参数和计算系数
ks ──桩间土的水平反力系数；
K──稳定性安全系数；
Ka──主动土压力系数；
Kp──被动土压力系数；

──计算拉杆极限抗力的折减系数；

γF──作用基本组合的综合分项系数；
γo──支护结构重要性系数。

# 3  基本规定

3.0.1  基坑减压双排帷幕支护结构的设计使用期限不应小于一年，不宜超过两年。

3.0.2  基坑减压双排帷幕支护应满足下列功能要求： 
1 保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用； 
2 保证主体地下结构的施工空间。

3.0.3  基坑减压双排帷幕支护结构设计等级的确定，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定执行。基坑开挖深度超过10m且前后排板桩间距小于4m时，不宜采用减压双排帷幕支护结构。

3.0.4  基坑减压双排帷幕支护结构的安全等级划分应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定执行。

3.0.5  基坑减压双排帷幕支护结构设计以及支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算和验算，所采用的极限状态应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定执行。

3.0.6  基坑减压双排帷幕支护结构设计以及支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算和验算，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定采用相关公式。

3.0.7  基坑减压双排帷幕支护结构构件按承载能力极限状态设计时，作用基本组合的综合分项系数不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、三级的支护结构，其结构重要性系数（） 分别不应小于 1.1、1.0、 0.9。各类稳定性安全系数（） 应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定取值。

3.0.8  基坑减压双排帷幕支护结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘积（） 应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定取值。

3.0.9  设计应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定确定减压双排帷幕支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值。

3.0.10  基坑减压双排帷幕支护结构应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计。应确定基坑周边荷载限值及地下水、地表水的控制要求。

3.0.11  支护结构按平面结构分析时，应按基坑各部位的开挖深度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一计算剖面，应按其最不利条件进行计算。对电梯井、集水坑等特殊部位，宜单独划分计算剖面。

3.0.12  应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定进行原位测试和室内试验，并提出各层土的物理性质指标和力学指标；对主要土层和厚度大于3m的素填土，应针对性地进行抗剪强度试验并提出相应的抗剪强度指标。

# 4  减压双排帷幕支护结构设计

## 4.1  构造

4.1.1  减压双排帷幕基坑支护结构应由前排板桩、后排板桩、围檩、拉杆以及桩间土体组成。

4.1.2  板桩应采用双排平行布置方式，相邻板桩嵌固连接。板桩宜露出地表0.5m以上，顶端中间部位应预留孔道。

4.1.3  前、后排板桩最小桩间距宜为0.37～0.5的基坑开挖深度，两排板桩外侧应搭设围檩，并用拉杆连接。

4.1.4  安全等级为一、二级的基坑支护结构，应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素，设置基坑的内支撑或支护锚杆。安全等级为三级的基坑支护结构，采用减压双排帷幕时可不设置内支撑或支护锚杆。

4.1.5  拉杆应由杆体、端部的螺帽以及垫板组成，其强度应不低于GLG345。

4.1.6  拉杆直径不宜小于40mm，水平间距不宜大于4根板桩宽度。

## 4.2  计算

4.2.1  减压双排帷幕支护结构可采用图4.2.1所示的模型进行计算。

图4.2.1 基坑减压双排帷幕基坑支护结构计算模型

1－前排桩； 2－后排桩； 3－拉杆

1  后排桩主动土压力强度标准值、前排桩土反力可按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定确定；

2  前、后排桩的桩间土体对桩侧的压力可按本标准第4.2.2条确定；

3  土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时，土、水压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定。

4.2.2  前、后排桩的桩间土体对桩侧的压力可按下式计算：

(4.2.2)

式中： ──前、后排桩间土体对桩侧的压力(kPa)；可按作用在前、后排桩上的压力相等考虑；

──桩间土的水平刚度系数(kN/m3)；

──前、后排桩水平位移的差值(m)；

──前、后排桩间土体对桩侧的初始压力(kPa)，按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第 4.12.4 条计算。

──因前、后排桩间土体水位下降造成的初始压力变化值(kPa)，可按公式（4.2.5）计算。当计算值大于时，取。

4.2.3  挡土结构计算宽度和土反力计算宽度均取板桩宽度

4.2.4  桩间土的水平刚度系数可按下式计算：

(4.2.4)

式中： ──桩间土的水平刚度系数(kN/m3)；

──计算深度处前、后排桩间土体的弹性卸荷模量(kPa)；应根据当地各土层实际的土压缩试验确定，或取1.5～3倍的压缩模量；当为土层为成层土时，应按计算点的深度分别取相应土层的弹性卸荷模量；

──前、后排桩桩间距(m)；

──板桩厚度 (m)。

4.2.5  因前、后排桩间土体水位下降造成的初始压力变化值可按下式计算：

(4.2.5)

式中： ──桩间土初始地下水位埋深(m)；

──桩间土水位降低后地下水位埋深(m)；

4.2.6  计算宽度范围内拉杆的拉力可按下式计算：

(4.2.6)

式中： ──计算宽度范围内拉杆的拉力(kN)；

──拉杆的刚度系数(kN /m)；

──前、后排桩水平位移的差值(m)；

4.2.7  拉杆的刚度系数可按下式计算：

(4.2.7)

式中： ──拉杆松弛系数，；

──拉杆的弹性模量(kPa)；

──拉杆的横截面积(m2)；

──拉杆的水平间距(m)；

4.2.8  基坑减压双排帷幕支护结构围檩尺寸的确定应符合下列规定：

1  将围檩简化为简支梁，简支梁的两端点位置分别为围檩与拉杆螺栓锚固处。

2  简支梁上受到均布力，均布力的大小与拉杆所受的拉力相对应，即。

3  围檩上所受到的最大弯矩可按下式计算：

(4.2.8-1)

4  选用槽钢作为围檩，槽钢的屈服强度为，槽钢的截面系数可按下式计算：

(4.2.8-2)

5  围檩型号的选择需使其抗弯截面系数大于。

## 4.3  稳定性验算

4.3.1  减压双排帷幕支护结构应进行抗滑移、抗倾覆、整体稳定性、渗透稳定性验算。对于有内支撑或锚杆的尚应进行抗隆起验算。

4.3.2  减压双排帷幕支护结构的抗滑移稳定性应按下式计算：

(4.3.2)

式中：——抗滑移稳定安全系数，其值不应小于1.2；

、——分别为作用在挡墙上的主、被动土压力标准值(kN/m)，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的有关规定执行条的规定确定；

——前、后排帷幕与帷幕间土体所构成的支护结构体自重(kN/m)，帷幕间土体进行降水过程中，会因帷幕间土体重度变化相应发生变化；

——双排帷幕底面的水压力(kPa)，在地下水位以下时，可取 um＝γw（hwa＋hwp）/2，在地下水位以上时，取 um＝0，hwa 为基坑后排帷幕底处的水头高度(m)， hwp 为基坑前排帷幕底处的水头高度(m)；双排帷幕间土体进行降水过程中，其值可取降水后的水位埋深与帷幕底端埋深之间的水压差。

、——分别为墙底土层的粘聚力(kPa)和内摩擦角(° )，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的有关规定执行条的规定确定；

4.3.3  减压双排帷幕支护结构的抗倾覆稳定性应按下式计算：

(4.3.3)

式中：——抗倾覆稳定安全系数，其值不应小于1.3；

——墙体自重与墙底水压合力作用点至墙趾的水平距离(m)；

、——分别为外侧主动土压力、内侧被动土压力的作用点至墙趾的竖向距离(m)。

4.3.4  减压双排帷幕支护结构的圆弧滑动稳定性应按下式计算：

(4.3.4)

式中：——圆弧滑动稳定安全系数，其值不应小于1.3；

、——分别为第土条滑动面处的粘聚力(kPa)和内摩擦角(° )；应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的有关规定确定；

——第土条的宽度(m)；

——第土条上的附加分布荷载(kPa)；

——第土条的自重(kN)，按天然重度计算，分条时挡墙可以按土条考虑；另外因帷幕间土体的降水，当土条处于挡墙位置时，其值会发生改变；

——第土条在滑动面上的孔隙水压力(kPa)；对地下水位以下的砂土、碎石土、粉土，当地下水是静止的或渗流水力梯度可忽略不计时，在基 坑外侧，可取uj＝γwhwa,j，在基坑内侧，可取uj＝γwhwp,j；对地下水位以上的各类土和地下水位以下的粘性土，取uj＝0；另外因帷幕间土体的降水，当土条处于挡墙位置时，其值会发生改变；

γw──地下水重度(kN/m3)；

hwa,j──基坑外地下水位至第土条滑弧面中点的深度(m)；
hwp,j──基坑内地下水位至第土条滑弧面中点的深度(m)；

——第土条在滑动面上的宽度(m)；

——第土条滑动面中点处的法线与垂直面的夹角(° )。

4.3.5  对设置内支撑或锚杆的减压双排帷幕支护结构的抗隆起稳定性验算，应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定。

4.3.6  减压双排帷幕支护结构帷幕间水位与坑底水位一致时，流土稳定性安全系数应按下式计算:

(4.3.6)

式中：──流土稳定性安全系数；安全等级为一、二、三级的支护结构， Kse 分别不应小于1.6、1.5、1.4；

──土体的浮容重(kN/m3)；

──水的重度(kN/m3)；

──基坑内外的水头差(m)；

──双排帷幕在坑底以下的插入深度(m)，可取钢板桩的嵌固深度ld ；

──潜水面至基坑底面的距离(m)；

──双排帷幕的间距(m)。

4.3.7 减压双排帷幕支护结构帷幕间水位高于坑底水位时，流土稳定性安全系数应按下式计算：

(4.3.7)

式中：──流土稳定性安全系数；安全等级为一、二、三级的支护结构， Kse 分别不应小于1.6、1.5、1.4；

──土体的浮容重(kN/m3)；

──水的重度(kN/m3)；

──基坑内外的水头差(m)；

──双排帷幕在坑底以下的插入深度(m)；

──潜水面至基坑底面的距离(m)。

──潜水面至双排帷幕间土体水位的距离(m)。

4.3.8  坑底以下为级配不连续的不均匀砂土、碎石土含水层时，应进行管涌可能性判别。

4.3.9  当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算。当不满足突涌稳定性要求时，应对该承压水含水层采取截水、减压措施。

# 5  地下水控制

5.0.1  减压双排帷幕基坑支护结构的降水应包括双排帷幕间土体的降水和基坑坑内土体降水两部分，且应先进行双排帷幕间土体降水，再进行基坑坑内土体降水。

5.0.2  地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境等要求综合考虑。双排帷幕可采用悬挂式或落底式。

5.0.3  基坑内的设计降水水位应低于基坑底面 0.5m，当主体结构的电梯井、集水井等部位使基坑局部加深时，应按其深度考虑设计降水水位或对其另行采取局部地下水控制措施。

5.0.4  双排帷幕间土体水位降深不宜超过坑内水位降深。双排帷幕间土体为黏性土体，帷幕间降水深度不应超过6m。

5.0.5  基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法，宜按表5.1.5的适用条件选用。

表5.0.5  各种降水方法的适用条件

| 方法 | 土类 | 渗透系数（m/d） | 降水深度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管井 | 粉土、砂土、碎石土 | 0.1～200.0 | 不限 |
| 真空井点 | 黏性土、粉土、砂土 | 0.005～20.0 | 单级井点<6 多级井点<20 |
| 喷射井点 | 黏性土、粉土、砂土 | 0.005～20.0 | <20 |

5.0.6  基坑地下水位降深应符合下式规定：

(5.0.6)

式中：──基坑内任一点的地下水位降深（m）；

──基坑地下水位的设计降深（m）；

5.0.7  总涌水量、单井流量和地下水位降深宜采用非稳定流方法、数值法计算，也可按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关公式进行计算，但需根据具体情况进行修正。

5.0.8  降水井的单井出水能力应大于设计单井流量。当单井出水能力小于单井设计流量时，应增加井的数量、直径或深度。各类井的单井出水能力可按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关公式进行计算。

5.0.9  含水层的渗透系数应符合下列规定：
1  宜按现场抽水试验确定；
2  对粉土和粘性土，可通过室内渗透试验并结合经验确定；
3  当缺少试验数据时，可根据土的其他物理指标按工程经验确定。

5.0.10  真空井点、喷射井点以及管井的构造和施工应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的相关规定。

5.0.11 当基坑内或双排帷幕间土体降水引起的地层变形对基坑周边环境产生不利影响时，宜采用管井回灌，并应符合下列规定：

1  回灌井应布置在降水井外侧，回灌井与降水井的距离不宜小于 6m；回灌井的间距应根据回灌水量的要求和降水井的间距确定；

2  回灌井深度宜进入稳定水面以下 1m，回灌井过滤器应位于渗透性强的土层中，其长度不应小于降水井过滤器的长度；

3  回灌水量应根据水位观测孔中水位变化进行控制和调节，回灌后的地下水位不应超过降水前的水位。采用回灌水箱时，其距地面的水头高度应根据回灌水量的要求确定；

4  回灌用水应采用清水，宜用降水井抽水进行回灌。回灌水质应符合环境保护要求。

# 6  检测与监测

## 6.1  检测

6.1.1  板桩的检验应符合下列规定：

1  新桩可按出厂标准检验；

2  重复使用的板桩应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的有关规定。

6.1.2  板桩打设前宜沿板桩两侧设置导架。导架应有一定的强度及刚性，不应随板桩打设而下沉或变形，施工时应经常观测导架的位置及标高。

6.1.3  板桩打设可选用振动法、静压法或锤击法。采用锤击法时应在桩锤与板桩之间设置桩帽，打设时应重锤低击。板粧围护墙基坑邻近建（构）筑物及地下管线时，应采用静压法施工，并应采用导孔法或根据环境状况控制压桩施工速率。

6.1.4  混凝土板桩构件的拆模应在强度达到设计强度30%后进行，吊运应达到设计强度的70%，沉桩应达到设计强度的100% 。

6.1.5  钢板桩桩身接头在同一标高处不应大于50% ，接头焊缝质量不应低于II级焊缝要求。

6.1.6  板桩挡墙允许偏差应符合下列规定：

1  钢板桩挡墙允许偏差：轴线位置≤100mm；桩长±100mm；桩垂直度≤1/100。

2  混凝土板桩挡墙允许偏差：轴线位置≤100mm；板缝间隙≤20mm；桩垂直度≤1/100。

6.1.7  基坑减压双排帷幕支护结构设置内支撑时，内支撑的施工偏差应符合下列要求：

1 支撑标高的允许偏差应为30mm；

2 支撑水平位置的允许偏差应为30mm；

3 临时立柱平面位置的允许偏差应为50mm，垂直度的允许偏差应为1／150。

6.1.8  基坑减压双排帷幕支护结构设置锚杆时，在施工中应对锚杆的位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆的插入长度，注浆配比、压力及注浆量，锚杆应力等进行检查。锚杆支护工程质量检验标准应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的有关规定。

## 6.2  监测

6.2.1  减压双排帷幕基坑支护结构的监测项目、部位、数量以及监测频率除符合国家现行标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497和《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定外，尚应对双排帷幕前后排板桩顶位移，拉杆的内力，双排帷幕间土体地下水位、土压力和孔隙水压力进行监测。

6.2.2安全等级为一级、二级的减压双排帷幕基坑支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测。

6.2.3  水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影响范围外，且基准点数量不应少于两个。

6.2.4  监测采用的仪器精度、分辨率及测量精度应能反映监测对象的实际状况，并应满足基坑监控的要求。

6.2.5  监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于两次。

6.2.6  对基坑监测有特殊要求时，各监测项目的测点布置、量测精度、监测频度等应根据实际情况确定。

6.2.7  在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，应随时巡查支护结构和周边环境有无下列现象：

1  基坑外地面和道路开裂、沉陷；

2  基坑周边建筑物开裂、倾斜；

3  基坑周边水管漏水、破裂，燃气管漏气；

4  板桩表面开裂，连接处错位；

5  拉杆松动，腰梁变形，连接破损等；

6  支撑构件变形、开裂；

7  基坑侧壁和截水帷幕渗水、漏水、流砂等；

8  降水井抽水不正常，基坑排水不通畅。
6.2.8  基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出现下列危险征兆时应立即报警：

1  支护结构位移达到设计规定的位移限值，且有继续增长的趋势；

2  支护结构位移速率增长且不收敛；

3  支护结构构件的内力超过其设计值；

4  基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值，且有继续增长的趋势；基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝，或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值；

5  支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏；

6  基坑出现局部坍塌。

6.2.9  减压双排帷幕支护结构基坑监测报警值应根据监测项目、支护结构的特点和基坑等级确定，可按表6.2.9选用。

表6.2.9  减压双排帷幕支护结构监测报警值

| 序号 | 监测 项目 | 基坑类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |
|  |  | 累计值 |  | 变化速率/mm·d-1 | 累计值 |  | 变化速率/mm·d-1 | 累计值 |  | 变化速率/mm·d-1 |
|  |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  | 绝对值/mm | 相对基坑深度(h)控制值 |  |
| 1 | 墙顶水平位移 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 |
| 2 | 墙顶竖向位移 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
| 3 | 围护墙深层水平位移 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.7%~0.8% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 |
| 3 | 围护墙深层水平位移 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.7%~0.8% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 |
| 4 | 立柱竖向位移 | 25~35 |  | 2~3 | 35~45 |  | 4~6 | 55~65 |  | 8~10 |
| 5 | 基坑周边地表竖向位移 | 25~35 |  | 2~3 | 50~60 |  | 4~6 | 60~80 |  | 8~10 |
| 6 | 坑底回弹 | 25~35 |  | 2~3 | 50~60 |  | 4~6 | 60~80 |  | 8~10 |
| 7 | 支撑内力 | 60%~70%f |  |  | 70%~80%f |  |  | 80%~90%f |  |  |
| 8 | 墙体内力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 锚杆拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 土压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 孔隙水压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 拉杆拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.10  基坑周边环境监测报警值的限值应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的有关规定。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《岩土工程勘察规范》GB 50021

2 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

3 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

4 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

中华人民共和国化工行业标准

基坑减压双排帷幕支护结构设计标准

H/G **-**-****

条 文 说 明

制 定 说 明

《基坑减压双排帷幕支护结构设计标准》(HG/T)，经工业和信息化部***年***月***日以第**号公告批准发布。

本标准制定过程中，编制组进行了国内基坑支护情况的调查研究，总结了我国工程建设基坑支护领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验、工程验证及征求意见取得了本标准技术内容的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《基坑减压双排帷幕支护结构设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总  则	23

3  基本规定	25

4  减压双排帷幕支护结构设计	27

4.1  构造	27

4.2  计算	29

4.3  稳定性验算	29

5  地下水控制	32

6  检测与监测	33

6.1  检测	33

6.2  监测	33

# 1  总  则

1.0.1  减压双排帷幕支护结构在实际工程中得到了一定应用，但目前该支护结构尚无统一的设计标准。不合理的设计与低劣的施工质量是造成这些基坑事故的主要原因。制定本标准的目的是为了在基坑减压双排帷幕支护结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。

1.0.2  本条明确了本标准的适用范围。减压双排帷幕支护结构与刚性连接的双排桩支护结构不仅施工工艺有较大不同，受力变形特性也存在较大差异。因此，本标准适用于减压双排帷幕支护结构的设计、检验与监测，而刚性连接的双排桩支护结构不适用于本标准。减压双排帷幕支护结构是一种临时性基坑支护，支护结构是按临时性结构考虑的，因此，标准中有关结构和构造的规定未考虑耐久性问题，荷载及其分项系数按临时作用考虑。地下水控制的一些方法也是仅按适合临时性措施考虑的。

1.0.3  基坑减压双排帷幕支护结构是兼有止水挡土作用的支护类型，设计时应综合分析各种因素，结合当地工程地质和水文地质条件、基坑周边环境等条件，并应重视当地的设计经验。

1.0.4  基坑减压双排帷幕支护结构只是基坑支护的一种形式，而基坑技术涉及岩土与结构的多门学科及技术，如结构工程领域的混凝土结构、钢结构及岩土工程领域的桩、地基处理方法、岩土锚固、地下水渗流等，对湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土、盐渍土、岩石基坑等和按抗震要求设计时，需要同时采用相应标准。因此，在应用本标准时，尚应根据具体的问题，遵守其他相关标准的要求。

# 3  基本规定

3.0.1  减压双排帷幕支护结构，是为主体结构地下部分施工而采取的临时措施，地下结构施工完成后，基坑支护也就随之完成其用途。

减压双排帷幕支护结构的支护期限规定不小于一年，除考虑主体地下结构施工工期的因素外，也是考虑到施工季节对支护结构的影响。一年中的不同季节，地下水位、气候、温度等外界环境的变化会使土的性状及支护结构的性能随之改变，而且有时影响较大。受各种因素的影响，设计预期的施工季节并不一定与实际施工的季节相同，即使对支护结构使用期不足一年的工程，也应使支护结构一年四季都能适用。因而，本标准规定减压双排帷幕支护结构使用期限应不小于一年。

由于减压双排帷幕支护结构的使用期短(一般情况在一年之内)，因此，设计时采用的荷载一般不需考虑长期作用。如果基坑开挖后支护结构的使用持续时间较长，荷载可能会随时间发生改变，材料性能和基坑周边环境也可能会发生变化。所以，为了防止人们忽略由于延长支护结构使用期而带来的荷载、材料性能、基坑周边环境等条件的变化，避免超越设计状况，应确定支护结构的使用期限。降水和止水是双排帷幕支护结构的关键工序。板桩墙结构不可避免的会存在渗水情况，时间较长会出现水土流失情况。另外，钢板桩也会存在腐蚀问题。因此，建议减压双排帷幕基坑支护结构不宜超过两年。

3.0.2  减压双排帷幕支护结构，是为主体结构地下部分施工而采取的临时措施。因基坑开挖涉及基坑周边环境安全，支护结构除满足主体结构施工要求外，还需满足基坑周边环境要求。支护结构的设计和施工应把保护基坑周边环境安全放在重要位置。本条规定了基坑支护应具有的两种功能。首先基坑支护应具有防止基坑的开挖危害周边环境的功能，这是支护结构的首要的功能。其次，应具有保证工程自身主体结构施工安全的功能，应为主体地下结构施工提供正常施工的作业空间及环境，提供施工材料、设备堆放和运输的场地、道路条件，隔断基坑内外地下水、地表水以保证地下结构和防水工程的正常施工。该条规定的目的，是强调基坑开挖不应对周边环境和相邻建(构)筑物造成危害。

3.0.3  基坑减压双排帷幕支护结构的设计等级，应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定执行。基坑开挖深度超过10m或前后排板桩间距小于4m时，不宜采用减压双排帷幕支护结构。减压双排帷幕支护结构基本思想是使双排帷幕、拉杆以及桩间土体形成一个整体，共同受力，充分利用土体自稳能力。开挖深度越大，前后排桩共同作用所需的间距就越大。当基坑开挖深度超过10m且前后排板桩间距小于4m时，减压双排帷幕支护结构已不具备共同作用条件。

3.0.4  支护结构的安全等级，主要反映在设计时支护结构及其构件的重要性系数和各种稳定性安全系数的取值上。现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120考虑到基坑深度、周边建筑物距离及埋深、结构及基础形式、土的性状等因素对破坏后果的影响程度难以用统一标准界定，以破坏后果严重程度，将支护结构划分为三个安全等级。这一划分方法客观科学。因此，本标准予以采用。

3.0.5  现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120对承载能力极限状态与正常使用极限状态这两类极限状态在基坑支护中的具体表现形式进行了归类。采用减压双排帷幕进行基坑支护结构设计时，同样应对各种破坏模式和影响正常使用的状态进行控制。

3.0.6  现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120对承载能力极限状态与正常使用极限状态的设计表达式与有关结构设计规范保持一致。

3.0.7  本条规定保持与现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的一致性。

3.0.8  本条规定保持与现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的一致性。

3.0.9  支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值是支护结构设计的重要指标。按统一标准考虑，可能会出现有些情况偏严、有些情况偏松的不合理地方。现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120提出支护结构水平位移控制值和环境保护对象沉降控制值应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中对地基变形允许值的要求及相关规范对地下管线、地下构筑物、道路变形的要求。无相关规定时应根据地区经验确定。

3.0.10  任一基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件都具有其特殊性，不能简单套用其它基坑的情况进行设计。支护结构设计必须要针对具体情况选择合理的方案，支护结构变形和地下水控制方法要按基坑周边建筑物、地下管线、道路的变形要求进行控制，基坑周边建筑物、地下管线、道路、施工荷载对支护结构产生的附加荷载、对施工的不利影响等因素要在设计时仔细地加以考虑。设计中提出明确的基坑周边荷载限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求，以防止在支护结构施工和使用期间的实际状况超过这些设计条件，从而酿成安全事故和恶果。

3.0.11  本条采用了《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120划分设计与计算剖面的原则和要求，具体划分为多少个剖面根据工程的实际情况来确定，每一个剖面也应按剖面内的最不利情况取设计计算参数。

3.0.12  现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120针对基坑工程提出了特殊勘察要求，可满足减压双排帷幕基坑支护结构设计要求。

# 4  减压双排帷幕支护结构设计

## 4.1  构造

4.1.1  减压双排帷幕基坑支护结构的构件包括：前排板桩、后排板桩、围檩、拉杆等。实际工程中板桩以拉森钢板桩应用居多，图1是采用拉森钢板桩作为板桩帷幕的减压双排帷幕基坑支护结构。

图1 减压双排帷幕基坑支护结构组成图

前、后排钢板桩采用较好的整体性和止水性U型拉森钢板桩，相邻的钢板桩通过两边锁口相嵌固；在前、后排钢板桩的内侧搭设围檩，使每排钢板桩都能够形成一个牢固整体，以减小钢板桩水平位移；将拉杆通过后锚的形式与前、后排钢板桩桩顶外侧相连接，使前、后排桩桩顶变形相协调，起到减小前、后排钢板桩桩顶位移的作用。

拉杆的布置形式是将杆体穿过上、下槽钢的空隙，通过钢板桩预留孔道，锚固于钢板桩外侧。螺帽与杆体端部的螺纹尺寸一致，垫板布置在钢板桩外侧，通过旋拧螺帽将杆体端部固定在垫板上。连系梁采用间隔布置的形式。

围檩由上、下槽钢构成，布置在前、后排钢板桩桩间内侧位置。每条槽钢应在靠近钢板桩一侧预留孔道，另一侧无需预留。螺栓从孔道穿入，将围檩与钢板桩锚固在一起。

具体减压双排帷幕基坑支护结构的施工步骤如图2所示。

图2 基坑减压双排帷幕基坑支护结构施工工艺流程图

第一步，根据场地与设计要求进行施工准备，确定前、后排钢板桩的型号、桩长、排距、打设深度，选择合适的围檩、连系梁型号和布置位置；

第二步，布置导梁，打入前、后排钢板桩；

第三步，在前、后两排钢板桩内·侧搭设围檩，使得前、后两排各连接为一个整体；

第四步，固定连系梁，将连系梁穿过围檩和钢板桩桩顶预留孔道，在钢板桩外侧进行锚固；

第五步，对前、后排钢板桩桩间土体进行降水；

第六步，对基坑坑内土体进行降水；

第七步，进行基坑开挖；

第八步，施工地下结构，待地下结构施工出地坪、结构与基坑坑壁之间的空隙回填压实后，回收围檩、连系梁并拔出钢板桩。

其中，对于支护结构的布置，第二步至第四步可分段循环进行，即当一段的钢板桩打设完成后，可搭设本段的围檩和连系梁，之后再进行下一段的施工，直至全部支护结构布置完成。

对于第五步和第六步，帷幕间的土体降水稍先于基坑内降水为好，此时会引起前后排帷幕向内侧偏移，进一步促进帷幕间土体的压密、强度的增加，并可以起到减小坑内降水开挖时引起支护结构侧移的作用。

4.1.2  板桩宜露出地表0.5m以上，顶端中间部位预留孔道主要目的是便于施工结束后钢板桩的拔出、围檩的搭设，以及拉杆的穿插和锚固。

4.1.3  研究表明，随着钢板桩桩间距的增大，双排帷幕（双排钢板桩）水平位移逐渐减小，但当钢板桩桩间距过小时，前、后排钢板桩的水平位移近似相等，不利于调整前排桩的弯矩。因此对于双排钢板桩的最小桩间距宜选择在0.37～0.5倍的开挖深度。桩间土体内摩擦角大者取大值。

4.1.4  规定安全等级为一、二级的基坑支护结构应设置内支撑或支护锚杆，主要是考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、破坏后果相对较严重。安全等级为三级的基坑支护结构，设计计算满足规范要求可不设置内支撑或支护锚杆。

4.1.5  该条参照《钢拉杆》GB/T 20934制定，主要目的是采用标准化构件，推广基坑支护结构的工业化。

4.1.6  拉杆直径不宜小于40mm，主要是防止其因竖向刚度不足，导致垂直轴向变形过大，影响双排帷幕的受力变形特性。水平间距不宜大于4根板桩宽度，主要是考虑双排帷幕的整体受力。

## 4.2  计算

4.2.1  现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012对于双排桩基坑支护结构是采用平面刚架结构模型进行计算，桩间土体简化为作用在前后排桩上的的一系列连续的互不相关的弹簧，拉杆与前后排桩的连接简化为刚性连接。

本标准的基坑减压双排帷幕支护结构的计算模型与现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120对于双排桩的计算模型不同，拉杆与前后排钢板桩的连接简化为铰连接，仅仅传递轴向力，而不传递弯矩。

4.2.2  与《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120第 4.12节中前、后排桩间土对桩侧的压力相比，本计算公式多了一项降水引起的压力减小项。

4.2.4  桩间土的水平刚度系数采用卸载模量，主要是考虑到桩间土因水位下降，前期固结应力得到提高，可取桩间土降水前平均竖向有效应力所对应的切线卸载模量。土体切线卸载模量应通过室内土工试验获得，有经验时亦可根据经验取弹性模量的1.5～3倍。

4.2.5  本条给出了前、后排桩间土体水位下降造成的初始压力变化值计算方法。但由于土体不可能出现拉应力，因此当计算值大于时，取。

## 4.3  稳定性验算

4.3.1  减压双排帷幕支护结构的核心内容是选用板桩作为帷幕结构并对前、后排帷幕间土体进行降水。当基坑降水及开挖均结束后，会形成如图3所示的减压双排帷幕基坑支护结构剖面图。

图3 基坑减压双排帷幕基坑支护结构剖面图

基坑减压双排帷幕基坑支护结构适用于地下水位较高的基坑。土体在降水过程中，随着土体中孔隙水的排出，土的有效应力逐渐增大，土体的强度逐渐增加。随着帷幕间土体颗粒更加密实，前、后排帷幕及其之间的土体所形成的整体支护结构的性能不断提升，从而产生类似于性能不断提升的重力式挡墙的效果。它可能会产生滑移、倾覆、整体失稳破坏情况。对于有内支撑或锚杆的，可能会出现基坑隆起情况。由于牵涉到水位变化，也可能出现渗透稳定问题。

4.3.2  减压双排帷幕支护结构在正常工作状态下类似于两排板桩包裹着桩间土形成重力式挡墙结构，因此，其计算滑移计算公式与现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120相同。

4.3.3本条规定采用现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的重力式挡墙的抗倾覆稳定性计算公式进行减压双排帷幕支护结构抗倾覆稳定性验算。

4.3.4本条规定采用现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的重力式挡墙的圆弧滑动稳定性计算公式进行减压双排帷幕支护结构整体稳定性验算。

4.3.6～ 4.3.7 基坑减压双排帷幕基坑支护结构与普通双排钢板桩支护形式最大区别在于是否对排桩间的土体进行降水处理。通过对帷幕间土体进行降水，地下水渗流路径会出现如下两种情况，如图4所示。

（a）帷幕间水位与坑底水位同高          (b) 帷幕间水位较高于坑底水位

1-前排桩，2-后排桩，3-基坑底面，4-桩后水位，5-帷幕间水位

图4 减压双排帷幕的地下水渗流路径示意图

1  当双排帷幕间水位与坑底水位同高时

最短的渗流路径可以认为是沿着前后钢板桩外侧的轮廓线如图5.2.4 (a)，此时渗流路径L增加了，变为：。

2  当双排帷幕间水位较高于坑底水位时

最短的渗流路径为如图5.2.4 (b)所示的轮廓线，此时渗流路径变为两条：和。

因此减压双排帷幕支护结构的流土稳定性验算分帷幕间水位与坑底水位同高时和帷幕间水位高于坑底水位时两种情况分别进行验算。

# 5  地下水控制

5.0.1  减压双排帷幕基坑支护结构的降水应先进行双排帷幕间土体降水，再进行基坑坑内土体降水。研究表明，先对帷幕间的土体进行降水处理，会使前后排帷幕向内侧偏移，进一步促进帷幕间土体的压密、强度的增加，并可以起到减小坑内降水开挖时引起支护结构侧移的作用。但从施工和环境角度考虑，两者降水时间不宜相隔太长。

5.0.2  当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，应采用落底式帷幕。落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的要求。当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时，帷幕进入透水层的深度应满足现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-120第C.0.2条、第C.0.3条对地下水从帷幕底绕流的渗透稳定性要求，并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建(构)筑物、地下管线沉降进行分析。

5.0.4  研究表明双排帷幕间土体水位降深超过坑内水位降深后，对改善帷幕桩的受力、变形影响不大。双排帷幕间土体为黏性土体，帷幕间降水深度超过6m时，工艺复杂，费用增加较大。

# 6  检测与监测

## 6.1  检测

6.1.4  主要是保证钢板桩形成一个整体，不要在某个水平面上存在薄弱面。

## 6.2  监测

6.2.1  基坑减压双排帷幕支护结构的核心内容是选用钢板桩作为帷幕结构并对前、后排帷幕间土体进行降水，通过对帷幕间土体进行降水可以有效降低基坑坑底的水力梯度，可减少基坑坑底的渗透变形，进而提高基坑开挖的安全性。因此必须对前后排钢板桩顶位移，拉杆的内力，双排帷幕间土体地下水位、土压力和孔隙压水压力等项目进行重点监测。

6.2.9  减压双排帷幕支护结构基坑监测报警值是根据现行行业标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 对钢板桩支护结构报警值确定的，有待积累大量工程数据，对该表格进行完善。